Sr. Huaman	Chosica, 24 de junio del 2025

Presupuesto

Portón metálico corredizo, reja y tripuntas reforzadas

Medidas:

- Portón corredizo	: 4.0 mts de ancho × 2.2 mts de altura

- Reja frontal	: 6.0 mts de ancho × 2.0 mts de altura

- Tripuntas		: 15 mts de largo × 0.80 mts de altura

Materiales:

- Tubo rectangular de 2” × 1” × 2.0 mm (estructura portón y rejas)

- Ángulo de 1 1/2” × 1/8” (refuerzo inferior y superior)

- Platina de 1 1/2” × 1/8” (marco y travesaños)

- Fierro “T” de 1 1/4” × 1/8” (rejado superior)

- Ruedas de acero para sistema corredizo

- Guías de ángulo reforzado para desplazamiento

- Bisagras

- Soldadura 6013 de 1/8”

- Picaporte

- Pintura anticorrosiva

Costos:

- Costo aprox. De materiales	S/. 2,150.00

- Costo de mano obra	S/. 1,950.00

- Costo tripuntas x Mt. Lineales “S/.70.00 x 15Mts.”	S/. 1,050.00

- Costo total	S/. 5,150.00

Tiempo de entrega:  8 días

Nota: El presente presupuesto es a todo costo incluida instalación, “no incluye chapa”, presupuesto bajo R.H.E