|  |  |  |  | Proyectos Y Servicios De Ingeniería En Estructuras Metálicas Visite: http://ingmetalmecanicas.blogspot.pe |  |  |  |  | COTIZACIÓN Nº 0032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos del proveedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón social: |  | INDUSTRIAS K.B.R S.A.C. |  |  |  | Ruc: | 20602234151 | Telf: | 979416016 |  |
| Dirección: |  | AV. NICOLAS AYLLON 4253 – RICARDO PALMA |  |  |  | E-mail: | Rubencalderon_k.b.r@hotmail.com |  |  |  |
| Realizado por: |  | Karol calderón cajaleon |  |  |  | Aprobado por: | Ruben calderón Salinas |  |  |  |
| Datos del cliente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón social: |  | COLEGIO REINA DE LAS AMERICAS |  |  | Ruc: |  | Fecha: | miércoles, 19 de febrero de 2020 |  |  |
| Dirección: |  | CDR. 4 DE LA AV. CANADA |  |  | Ciudad: | LA VICTORIA | Distrito: | LA VICTORIA |  |  |
| Solicitado: |  | ALEXANDER |  |  | Puesto: | administración | Telf: | 943138888 |  |  |
| Descripción del trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CANT | UNID | Detalle |  |  |  |  | P. UNIT |  | P. TOTAL |
|  |  |  | CONSTRUCCION E INSTLAACION DE COLUMN AS Y VIGAS PARA COBERTURA DE MALLA RASCHEL AL 95% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MEDIDAS: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Longitud: 52 Mts. (edificio A estructura reticulada) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondo: 40 Mts. (paralelo av. canada) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Altura: 10 Mts. Con caída a 8 Mts. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MATERIALES: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Angulo de 1 ¼” x 1/8” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fierro cuadrado de ½” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plancha de 1/8” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soldadura indura 1/8” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pintura anticorrosiva y de acabado |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cemento y agregados (mampostería) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cables y grapas de 5/16” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Traslado de equipos y herramientas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trasnporte de columnas y vigas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grua (izaje de columna y vigas) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Andamios (soldadura, columnas y vigas) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Costos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Costo aprosimado de materiales |  |  |  |  |  |  | 22,500.00 |
|  |  |  | Costo aproximado de transportes, gruas y andamios |  |  |  |  |  |  | 11,000.00 |
|  |  |  | Costo de mano de obra (estrutura) |  |  |  |  |  |  | 13,000.00 |
|  |  |  | Costo de mano de obra (concreto armado, excavación, zapatas, columnas= 1.20 h) |  |  |  |  |  |  | 6,000.00 |
|  |  |  | administracion |  |  |  |  |  |  | 4,000.00 |
|  |  |  | utlidades |  |  |  |  |  |  | 8,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL: |  | S/. 64,500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IGV 18%: |  | S/. 11,610.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: |  | S/. 76,110.00 |

ASPECTOS COMERCIALES:

Tiempo de entrega	: 30Días

Validez de oferta	: 30 Días

Forma de Pago	: 50% contrato / 50% Contra entrega

Nota:

**Los valores incluyen I.G.V.

***Los precios están expresados en NUEVOS SOLES